Dąbrówka, 26.01.2010r.

Z/0341/25/04/10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Z/0341/25/09.

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej w Dąbrówce

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

- W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie jednego z Oferentów w piśmie nr Z/0341/25/01/10 z dnia Dąbrówka 06.01.2010r. Ad. 1 prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający podał przykładowe PKOB dotyczące budynków użyteczności publicznej. Jeżeli tak to prosimy o rozszerzenie powyższych Klas PKOB o np. 1261, 1282, 1264, 1271. Powyższe budynki również zalicza się do budynków użyteczności publicznej, jeżeli Zamawiający miał to na myśli przy spełnieniu przez Oferentów warunku SIWZ Rozdział VI pkt C pakt. C.1.

Ad. 1. Do wykazania niezbędnego doświadczenia należy wykazać te obiekty użyteczności publicznej, gdzie wystąpiły roboty budowlane w wielkości wymaganej przez Zamawiającego i podobnym charakterze, tzn. należy przyjąć obiekty o podobnym przeznaczeniu, np. hale o podobnej rozpiętości konstrukcji i wykończeniu jak w przedmiocie zamówienia.

- W części związanej z wentylacją występuje istotna nieścisłość pomiędzy opisem technicznym do projektu budowlanego, a opisem przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis mówiący o tym, że „wentylacja ma być zrealizowana z własnej centrali wentylacyjnej”, natomiast w opisie do projektu budowlanego są wentylatory wyciągowe. Od połowy ubiegłego roku prawo budowlane nakłada obowiązek stosowania rekuperacji ciepła przy wydajności powyżej 2 tys. m3, a w tym przypadku mamy ok. 9 tys. m3. To wiąże się z koniecznością stosowania centrali wentylacyjnej. Proszę o wyjaśnienie, ponieważ jest to istotna rozbieżność.

Ad. 2. Zamawiający oczekuje realizacji wentylacji mechanicznej zgodnie z aktualnymi wymogami, tj. z zastosowaniem centrali klimatyzacyjnej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

_______________________________

/../  Tadeusz Bulik  Wójt Gminy Dąbrówka