- Prosimy o sprostowanie terminu wykonania zamówienia podanego w SIWZ (30.11.2010) na podany w ogłoszeniu (30.11.2011).

Ad. 1 Punkt IV. Termin wykonania zamówienia SIWZ - wymagany termin wykonania zamówienia zgodnie z ogłoszeniem poprawiamy na 30.11.2011r.

- Prosimy o informację, w jaki sposób wypełnić kolumnę „Ilość” w formularzu cenowym – czy należy wszędzie wpisać komplet 1? Sugerujemy usunięcie tejże kolumny z formularza.

Ad. 2 W formularzu cenowym w kolumnie „Ilość” wypełnić „zgodnie z przedmiarem” natomiast w kolumnie „Cena jednostkowa netto”  wypełnić „Wg kosztorysu ofertowego”.

- W związku z planowanym podniesieniem wartości podatku VAT, prosimy o informację, czy w przypadku takiej ustawowej zmiany, kwota brutto umowy ulegnie również odpowiedniemu zwiększeniu.

Ad. 3. Zgodnie z pkt. XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ryzyko zmiany podatku VAT jest po stronie wykonawcy – przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia obowiązuje cena brutto oferty.

- Prosimy o informację czy wizja lokalna na placu budowy wymaga powiadomienia Zamawiającego i jego obecności podczas wizji, czy też Wykonawca może jej dokonać w dowolnym czasie. Jeżeli obecność Zamawiającego jest konieczna, prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Ad. 4 Wizja lokalna Wykonawcy na placu budowy nie wymaga powiadomienia Zamawiającego  a także jego obecności i Wykonawca może jej dokonać w dowolnym czasie.

- Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczących dźwigarów z drewna klejonego dachu hali sportowej oraz łącznika – rysunki, detale, ilość sztuk. Z zamieszczonej dokumentacji nie można jednoznacznie określić gabarytów dźwigarów, co jest niezbędne do wyceny.

Ad. 5  Dokumentacja jest wystarczająca do złożenia oferty

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzut dachu hali sportowej – załączony rysunek o ten nazwie zawiera tylko detale.

Ad. 6 Rzut dachu halki pokazano na rysunku „Rzut dachu”, natomiast rzut dachu nad częścią szatniową pokazano na rysunku „Rzut I p”

- Prosimy o informację, czego dotyczy rysunek „schemat szatni”. Prosimy o umiejscowienie go w konkretnych salach budynku oraz opis jakie prace należy wykonać w oparciu o ten rysunek.

Ad. 7 Rysunku proszę nie brać pod uwagę w składaniu ofert

- Prosimy o potwierdzenie, iż faktury częściowe wykonawca będzie mógł wystawić co miesiąc za zakończone etapy lub elementy robót.

Ad. 8 Wykonawca będzie mógł wystawiać co miesiąc faktury częściowe za zakończone etapy lub elementy robót. (Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury częściowe za zakończone etapy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowaniu).

- Prosimy o informację, czy trybuny mają mieć 178 miejsc (jak w przedmiarze) czy 306 (jak w rzucie parteru). Prosimy o podanie prawidłowej ilości rzędów siedzeń.

Ad. 9 Do ofert należy przyjąć trybunę na 306 miejsc. Trybuna 5 rzędowa z 4 miejscami dla niepełnosprawnych.

- Prosimy o informację, czy siedzenia trybun mają być drewniane bez obić, drewniane tapicerowane czy też mogą być plastikowe.

Ad. 10 Siedziska plastikowe – preferowany kolor RAL 3031

- Prosimy o informację, czy trybuny mają być składane ręcznie, czy też wyposażone w napęd elektryczny.

Ad. 11 Do oferty należy przyjąć trybuny składane ręcznie.

- Prosimy o udostępnienie widoków elewacji łącznika od Sali sportowej oraz Sali sportowej od strony łącznika – brak w dokumentacji.

Ad. 12 Elewacja widoczna jest na przekroju.

- Czy w zakres wyceny wchodzą drabinki gimnastyczne i szafki w szatniach? Występują na rysunkach, ale brak ich w przedmiarze.

Ad. 13 Drabinki znajdują się w pozycji nr 219 kosztorysu budowlanego. Natomiast do oferty należy przyjąć szafki z blachy stalowej, Wysokość 1950mm, głębokość 480mm, szerokość każdego segmentu 400mm, cokół o wysokości 100mm, drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczykami lub kłódkami, drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, malowane proszkowo.

- Czy jest możliwość udostępnienia przedmiarów w wersji modyfikowanej ATH?

Ad. 14 Przedmiary w wersji modyfikowanej ATH zostały umieszczone na stronie internetowej dnia 19.10.2010r.

- Czy należy dołączyć kosztorysy ofertowe, jeśli tak to czy mogą być uproszczone?

Ad. 15. Należy dołączyć kosztorysy szczegółowe.

- Czy należy dołączyć potwierdzoną kopię wadium do oferty?

Ad. 16.Do oferty nie trzeba załączać potwierdzonej kopii wadium. Należy jedynie postępować zgodnie z punktem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy w przedmiarze Przyłącza i sieci wod-kan w pozycji 19 przyjęty jest odpowiedni KNR, gdyż ten nie uwzględnia włazów oraz roztworu asfaltowego.

Ad. 17 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. każdy Wykonawca może posługiwać się analizą indywidualną nie biorąc pod uwagę norm KNR.

- Czy w przedmiarze Przyłącza i sieci wod-kan nie powinna być uwzględniona zasypka kanalizacji sanitarnej?

Ad. 18. W przedmiarze Przyłącza i sieci wod-kan powinna być uwzględniona zasypka kanalizacji sanitarnej, dlatego tez należy ją uwzględnić.

- Czy w przedmiarze roboty budowlane w pozycji 120 obmiar na pewno wynosi 102,048? Które okna dają taką wartość.

Ad. 19 Okna wymienione w przedmiarze dają wartość: okna 02, 04, 05, 013, 014

- Ile sztuk drzwi E130 (oznaczone na rysunku D1*)?

Ad. 20 W hali sportowej występują jedynie drzwi o odporności ogniowej E130 i są to drzwi D8 – do kotłowni (pom. nr 15)

- W przedmiarach budowlanych w dziale nr 8 Stolarka i ślusarka nie uwzględniono kosztów zakupu i dostawy okien i drzwi aluminiowych. KNNR 7 0503 zawierają tylko koszty montażu. Natomiast zakup i dostawa okien oraz drzwi powinna być ujęta w kalkulacji własne. Proszę o odpowiedź czy w przedmiarach ujęto zakup i dostawę okien oraz drzwi aluminiowych? Jeżeli nie ujęto to w jaki sposób ująć koszty zakupu i dostawy w kosztorysie ofertowym? Jeżeli kosztorys inwestorski sporządzony był na podstawie tych przedmiarów to najprawdopodobniej nie ujęto w nim kosztów zakupu okien i drzwi aluminiowych.

Ad. 21. Do oferty należy przyjąć koszt zakupu, dostawy i montażu okien i drzwi aluminiowych.

- W związku z przygotowaną ofertą przetargową proszę o odpowiedź czy można zastosować (ze względu na bardzo duży koszt) inny rodzaj wykładziny kauczukowej niż Noraplan i Noramoment?

Ad. 22 Można zastosować inny rodzaj wykładziny kauczukowej o parametrach jak:

- wykładzina kauczukowa, skład bez PVC,

- wykładzina homogeniczna,

- powierzchnia- gładka półmatowa,

- grubość 2,0 mm

- kolorystyka – dla uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa,

- w przypadku pożaru wykładzina nie wydziela żadnych szkodliwych gazów ani kwasów, nie jest źródłem dioxyn ani furanów,

- ścieralność – 200mm3,

- twardość – 92 Shore’a

- tłumienność krokowa – 6 dB,

- klasyfikacja – wg EN 685 – klasa 42,

- wykładziny kauczukowe powinny posiadać dokumenty dopuszczające materiał do stosowania na terenie Polski, tj. atest higieniczny PZH Warszawa

- Czy powierzchnia ściany rozsuwanej w ilości 500m2 w przedmiarze robót jest poprawna, jeśli tak to prosimy o rysunki detale na w/w ścianie

Ad. 23 Założono możliwość podziału przestrzeni hali na trzy mniejsze, w pełni niezależne jednostki do ćwiczeń gimnastycznych za pomocą dwóch podnoszonych kotar mocowanych na rolkach do dźwigarów drewnianych.

- Zwracamy się z prośba o uzupełnienie dokumentacji technicznej o projekt konstrukcji dachu o konstrukcji z drewna klejonego nad halą i łącznikiem.

Ad.24 Projekt ukazał się na stronie internetowej dnia 21.10.2010r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.