Zmiany do przedmiarów:

I. Przedmiar nr 1  ( PROW)

Zmiana szerokości murku p.poż. przy wejściu -oba murki maja szerokość 50cm.

1. Zmienia się obmiar w pozycji nr 1 było 1,932m3 jest 2,46m3

2. mienia sie obmiar w pozycji nr 2 było 0,208m3 jest 0,36m3

II. Przedmiar nr 2 –(UPDK)

1. Pozycja nr 10  było 5szt jest 8szt

2. Pozycja nr 69 było 5+2  a jest 9+4=13szt

3. Dodatkowa pozycja nr 168

Montaż opraw ewakuacyjnych  z zasileniem 1h - ( poddasze 1szt+piętro  2szt +parter 6szt ) razem= 9szt

4. Dodatkowa pozycja nr 169

Wymiana okna pcv na okno p.poż. EI60 o wymiarze 180x150cm - 1szt