UG.2710.17.02.2013 							Dąbrówka, 04.10.2013r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: UG.2710.17.2013.

Nazwa zadania: Budowa chodnika wraz ze zjazdami w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 4306W - dz. nr ew.207 w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka, Gmina Dąbrówka

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

W projekcie budowlanym jest mowa o rozebraniu wiaty przystankowej i wbudowaniu nowej wiaty przystankowej i wykonaniu 5 stóp fundamentowych o wym. 30 cm x 30 cm i gł. 60 cm z betonu klasy B-20, w przedmiarze brak jest takich pozycji. Proszę o uzupełnienie   przedmiaru robót 
o wyżej wymienione pozycje.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zakres zamówienia nie obejmuje rozebrania wiaty przystankowej i wbudowania nowej wiaty przystankowej oraz wykonania 5 stóp fundamentowych o wym. 30 cm x 30 cm i gł. 60 cm z betonu klasy B-20. W miejsce opisanej w projekcie zatoki autobusowej należy wykonać chodnik, zgodnie z załącznikiem numer 8d oraz przedmiarem robót.

Pytanie 2.

W projekcie budowlanym jest mowa o 6 betonowych koszach na śmieci, brak takiej pozycji 
w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o tą pozycję.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy 6 betonowych koszy na śmieci i nie należy ich ujmować przy wyliczaniu ceny oferty.

Pytanie 3.

Proszę o wyjaśnienie pozycji w przedmiarze robót 7d.2 D-03.02.01 Wykonanie elementów odwodnienia, co wchodzi w zakres tej pozycji ponieważ nie jesteśmy w stanie prawidłowo podać wyceny tej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 3:

Wykonanie rury drenażowej Ø 600mm w geowłókninie i ułożenie jej na ławie żwirowej (wykonanie około 6m3 ławy żwirowej). Zasypanie rury kruszywem filtracyjnym (około 12m3). Umocnienie wylotu rury drenażowej do rowu (około 2m2) zabrukiem z kamienia polnego na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 o grubości 10cm.

Pytanie 4.

W dokumentacji projektowej 8b rysunek 2 jest wzmocnienie z płyt wielootworowych w przedmiarze robót jest brak takiej pozycji proszę o podanie ilości tych płyt w m2 i na czym mają być układane.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zakres zamówienia nie obejmuje w/w płyt i nie należy ich ujmować przy wyliczaniu ceny oferty.

Uszczegółowienie dotyczące przedmiaru:

Pozycja 15 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (pospółka).

Pozycja 16 Chodniki z kostki brukowej (CZERWONEJ) grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1:3 grubości 4cm – chodnik.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 08.10.2013r. do godz. 12.30 składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.45. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

____________________________________

/ - - /  Tadeusz Bulik  Wójt Gminy Dąbrówka