Dąbrówka, 24 maja 2017 r.

IR.2710.44.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)

określonego w art. 4 pkt 8

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej od 10 000,00 euro do 30 000,00 euro.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Wymiana pokrycia dachowego na parterowym budynku dydaktycznym i łącznika Szkoły Podstawowej we Wszeborach.

W związku z powyższym Gmina Dąbrówka prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Rozbiórka i utylizacja istniejącego pokrycia dachowego

- Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej

- Wymiana obróbek blacharskich, desek okapowych, wiatrownic

- Wzmocnienie krokwi

- Przemurowanie cegłą klinkierową pełną komina

- Odtworzenie dwóch kominów przez wymurowanie do połaci dachowej z cegły budowlanej pełnej, powyżej połaci dachowej z cegły klinkierowej pełnej

- Wymianę blaszanych rynien i rur spustowych na nowe w kolorze szarym

- Impregnacja więźby dachowej przez dwukrotny natrysk atestowanymi preparatami chroniącymi przed korozją biologiczną i ogniem

- Wykonanie włazu na dachu przy kominie

- Montaż okna dachowego włazowego

- Pokrycie dachu blachodachówką  stalową powlekaną poliestrem w kolorze szarym, o niskim profilu fali, na łatach drewnianych z tarcicy nasyconej

- Wykonanie ław kominowych przy kominach

- Montaż płotków przeciwśnieżnych

- Odnowienie okien dachowych lukarny oraz niezbędne prace towarzyszące

- INFORMACJE DODATKOWE

- Przewidywany okres wykonywania usługi: 21.08.2017 r.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Termin związania ofertą:

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

  - Wykonawca może zapoznać się z zakresem robót podczas wizji lokalnej obiektu znajdującego się w miejscowości Wszebory ul. Trakt Napoleoński 45

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - nazwa kryterium – cena

  - waga kryterium – 100%

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia: 31 maja 2017 roku do godz: 12:00

w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

Pokój nr 8 - Sekretariat

lub

na numer faksu Zamawiającego tj. (29) 757 82 20

lub

pocztą elektroniczną na adres r.roguski@dabrowka.net.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Rafał Roguski  - Inspektor ds. Inwestycji

tel. (29) 757 80 77, fax. (29) 757 82 20

w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00-15:00

--------------------------------------------------------

/---/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka